惠州市职业病防治院

肺结节+骨质病变CT智能辅助系统项目需求

- 供应商资格

1、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；

2、必须具有项目相关经营范围，及具有履约保障能力；

3、未列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录，须提供网站截图查询证明）；

4、代理商需提供厂家授权函。

- 项目内容：

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 肺结节+骨质病变CT智能辅助系统 | 项 | 1 | 待定 | 含设备 |

- 本次项目旨在将先进的人工智能技术与医学影像系统结合，并应用到临床医学影像检查的辅助诊断应用场景中，提升医生资源的有效价值；同时利用人工智能高效、准确、稳定可靠的特点，减少疾病筛查的漏诊和误诊，最终使本医院患者获得更好的医疗服务，享受精准医疗。现公开征集该系统相关需求，重点围绕以下核心功能点（包括但不限于以下功能）展开：

肺结节AI医学辅助诊断系统需支持实现各种类型肺结节的检出，包括:1.实性结节、磨玻璃结节、形态不规则的大结节、血管旁结节、肺门区结节等，并且都保持很高的敏感性和特异性。2.肺结节AI医学辅助诊断系统需支持自动对病灶进行五分类:实性、部分实性、磨玻璃、钙化、肿块。自动测量病灶的长径、短径、CT值、体积等参数，为医生提供便捷。3.自动进行结节特征分析，生成结节密度分布图和结节影像组学等相关信息。4.智能随访，自动关联病灶，自动对比分析，精确评估结节变化趋势。5.系统需将智能阅片与诊断紧密结合，自动生成结构化图文报告，减少医生负担并提高工作效率。

基于胸部CT的骨质病变人工智能医学辅助检查系统需支持自动检出肋骨、胸椎、锁骨、肩胛骨、胸骨、颈椎、腰椎骨质病变，精确定位病变位置，并提供VRT和CPR骨质病变图像展示和结构化报告功能。AI系统需能够帮助放射科医生提高诊断准确性，提升工作效率，降低劳动强度，解决医疗资源不均匀的难题。

所提供的系统要符合国家药监局关于发布人工智能医用软件产品分类界定指导原则的通告（2021年第47号）。